## летний замер
Замеры электрических параментов на 21.06.2017г
Наименование питающей подстанции | Наименование присоединения | Нагрузка, МВт
Часы замеров (Московское время)
|  | 01 ч | 02 ч | 03 ч | 04 ч | 05 ч | 06 ч | 07 ч | 08 ч | 09 ч | 10 ч | 11 ч | 12 ч | 13 ч | 14 ч | 15 ч | 16 ч | 17 ч | 18 ч | 19 ч | 20 ч | 21 ч | 22 ч | 23 ч | 24 ч
РП-75-1 | ввод 1 10кВ | 0.0416 | 0.04 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0368 | 0.0384 | 0.04 | 0.04 | 0.0464 | 0.0448 | 0.0448 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.0464 | 0.048 | 0.0512 | 0.0464 | 0.0496 | 0.0464 | 0.0464 | 0.0512 | 0.0448 | 0.0432
| ввод2 10кВ | 0.016 | 0.0176 | 0.0176 | 0.0144 | 0.0128 | 0.0144 | 0.0128 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0096 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0128 | 0.0112 | 0.0112 | 0.016 | 0.0176