## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2018 год
ООО "Региональная энергетическая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ОДС | ВЛ | ВЛ 10кВ | 10 | 03,30 2018.04.06 | 05,30 2018.04.06 | В | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.13 | 1
2 | ОДС | ВЛ | ВЛ 10кВ | 10 | 08,00 2018.05.07 | 18,00 2018.05.07 | П | 10 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
3 | ОДС | ТП | ТП-21 | 10 | 14,00 2018.05.24 | 16,00 2018.05.24 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
4 | ОДС | ВЛ | ВЛ 10кВ | 10 | 08,00 2018.05.25 | 17,00 2018.05.25 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
5 | ОДС | ВЛ | ф.Карьер | 10 | 11,00 2018.06.02 | 14,00 2018.06.02 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
6 | ОДС | ТП | ТП-1388 | 10 | 13,00 2018.06.26 | 16,00 2018.06.26 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
7 | ОДС | ТП | ТП-1139 | 10 | 10,00 2018.06.27 | 17,00 2018.06.27 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
8 | ОДС | ВЛ | ф.Карьер | 10 | 12,00 2018.06.29 | 18,00 2018.06.29 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
9 | ОДС | ТП | ТП-25 | 10 (10.5) | 17,30 2018.07.12 | 21,30 2018.07.12 | П | 4 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
10 | ОДС | ТП | ТП-1388 | 10 (10.5) | 08,00 2018.08.02 | 20,00 2018.08.02 | П | 12 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
11 | ОДС | ВЛ | ПС 110кВ Ремдормаш | 110 | 01,00 2018.09.12 | 17,00 2018.09.14 | П | 64 | ПС | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5670 |  |  |  |  | 1
12 | ОДС | ВЛ | ВЛ-10кВ ф."Карьер" | 10 (10.5) | 08,00 2018.09.17 | 20,00 2018.09.17 | П | 12 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
13 | ОДС | ВЛ | ВЛ-10кВ ф."Зайково" | 10 (10.5) | 09,00 2018.10.10 | 17,00 2018.10.10 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 315 |  |  |  |  | 1
14 | ОДС | ВЛ | ВЛ-10кВ ф."Зайково" | 10 (10.5) | 09,00 2018.10.11 | 17,00 2018.10.11 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 315 |  |  |  |  | 1
15 | ОДС | ВЛ | ВЛ-10кВ ф."Карьер" | 10 (10.5) | 08,00 2018.10.24 | 22,00 2018.10.24 | П | 14 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
16 | ОДС | ТП | ТП-1388 | 10 (10.5) | 13,00 2018.11.26 | 15,00 2018.11.26 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
17 | ОДС | ТП | ТП-1388 | 10 (10.5) | 09,00 2018.12.04 | 17,00 2018.12.04 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь