## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2019 год
ООО "Региональная энергетическая компания"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "РЭНК" ОДС | ТП | ТП-1642 | 10 (10.5) | 16,20 2019.02.11 | 17,20 2019.02.11 | П | 1 | ТП | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "РЭНК" ОДС | ТП | ТП-1642 | 10 (10.5) | 07,30 2019.02.14 | 08,00 2019.02.14 | П | 0.5 | ТП | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "РЭНК" ОДС | ТП | ТП-430А | 10 (10.5) | 08,50 2019.03.25 | 09,30 2019.03.25 | П | 0.67 | ТП-430А, ТП-430 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 551 | ПАО " Сибирско-Уральская энергетическая компания" (ПАО "СУЭНКО") Тюм.обл. | 2019-03-25 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
4 | ООО "РЭНК" ОДС | КВЛ | Комплектизделий-2 | 10 (10.5) | 02,25 2019.03.31 | 03,05 2019.03.31 | П | 0.67 | ТП-6, КТП-779, ТП-Агроинтер, КТП Мацкевич, ТП КИ, ТП Стройтранс |  | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1325 |  | 2019-03-31 | 3.4.12.5 | 4.7 | 1
5 | ООО "РЭНК" ОДС | КВЛ | Комплектизделий-2 | 10 (10.5) | 07,00 2019.04.01 | 07,25 2019.04.01 | В | 0.42 | ТП-6, КТП-779, ТП-Агроинтер, КТП Мацкевич, ТП КИ, ТП Стройтранс |  | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1325 |  | 2019-04-01 | 3.4.12.5 | 4.7 | 1
6 | ООО "РЭНК" ОДС | РП | РП-5 | 10 (10.5) | 03,30 2019.04.10 | 04,30 2019.04.10 | В | 1 | ТП-100, ТП-101, ТП-102 |  | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 520 |  | 2019-04-10 | 3.4.14 | 4.11 | 1
7 | ООО "РЭНК" ОДС | КЛ | ТП-1054 | 10 (10.5) | 19,50 2019.04.19 | 20,20 2019.04.19 | В | 0.5 | ТП-1053 |  | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 310 | ПАО " Сибирско-Уральская энергетическая компания" (ПАО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 2019-04-19 | 3.4.9.3 | 4.11 | 1
8 | ООО "РЭНК" ОДС | РП | РП-5 Тепличный-1 | 10 (10.5) | 11,36 2019.05.17 | 12,10 2019.05.17 | В | 0.57 | РП-5, ТП-100, ТП-101, ТП-102, ТП-103, ТП-104 | 3 | 0 | 23 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 745 |  | 2019-05-17 | 3.4.9.1 |  | 1
9 | ООО "РЭНК" ОДС | РП | РП-1 | 10 (10.5) | 13,25 2019.06.04 | 13,55 2019.06.04 | В | 0.5 | ТП-430А, ТП-430 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 300 |  | 2019-06-04 | 3.4.9.1 |  | 0
10 | ООО "РЭНК" ОДС | ВЛ | Карьер | 10 (10.5) | 20,40 2019.06.08 | 06,40 2019.06.09 | В | 10 | ТП Тюменьнеруд, ТП Газпромнефть, ТП Лазурит | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 |  | 2019-06-08 | 3.4.9.1 |  | 1
11 | ООО "РЭНК" ОДС | КВЛ | Целинное | 10 (10.5) | 11,33 2019.06.12 | 19,20 2019.06.12 | В | 7.78 | КТП-19, КТП-20, КТП-21, КТП-22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 315 |  | 2019-06-12 | 3.4.9.1 |  | 1
12 | ООО "РЭНК" ОДС | РП | РП-1 | 10 (10.5) | 14,00 2019.06.13 | 14,25 2019.06.13 | В | 0.42 | ТП-430А, ТП-430 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 300 |  | 2019-06-04 | 3.4.9.1 |  | 0
13 | ООО "РЭНК" ОДС | ВЛ | Дербыши | 10 (10.5) | 14,07 2019.06.18 | 15,17 2019.06.18 | В | 1.17 | ТП-1388 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  | 2019-06-18 | 3.4.9.1 |  | 1
14 | ООО "РЭНК" ОДС | РП | РП-1 | 10 (10.5) | 14,10 2019.06.19 | 14,44 2019.06.19 | В | 0.57 | ТП-430А, ТП-430 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 300 |  | 2019-06-19 | 3.4.9.1 |  | 0
15 | ООО "РЭНК" ОДС | КВЛ | Целинное | 10 (10.5) | 06,50 2019.06.21 | 11,30 2019.06.21 | В | 4.67 | КТП-19, КТП-20, КТП-21, КТП-22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 315 |  | 2019-06-12 | 3.4.12.3 | 4.11 | 1
16 | ООО "РЭНК" ОДС | ПС | Боровое | 10 (10.5) | 10,52 2019.06.26 | 11,20 2019.06.26 | В | 0.47 | ВЛ-10 Земснаряд | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 576 |  | 2019-06-26 | 3.4.9.1 |  | 0
17 | ООО "РЭНК" ОДС | ПС | Антипино | 10 (10.5) | 10,52 2019.06.26 | 12,56 2019.06.26 | В | 2.07 | КЛ-10 Котельная-1(2) КЛ-10 Тепличный-1(2) | 4 | 0 | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 451 |  | 2019-06-26 | 3.4.9.1 |  | 1
18 | ООО "РЭНК" ОДС | КВЛ | Речкино | 10 (10.5) | 07,53 2019.07.03 | 13,30 2019.07.03 | В | 5.62 | ТП-1321, 1416, 1417, 1418 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 154 |  | 2019-07-03 | 3.4.9.1 |  | 0
19 | ООО "РЭНК" ОДС | ТП | ТП-524 | 10 (10.5) | 10,51 2019.07.05 | 13,28 2019.07.05 | В | 2.62 | ТП-1642 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 |  | 2019-07-05 | 3.4.9.1 |  | 0
20 | ООО "РЭНК" ОДС | КВЛ | Речкино | 10 (10.5) | 00,11 2019.07.22 | 03,28 2019.07.22 | В | 3.28 | ТП-1321, 1416, 1417, 1418 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 154 |  | 2019-07-22 | 3.4.9.1 |  | 0
21 | ООО "РЭНК" ОДС | КВЛ | Ермак | 10 (10.5) | 00,20 2019.07.22 | 00,50 2019.07.22 | В | 0.5 | ТП-1503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | 2019-07-22 | 3.4.9.1 |  | 0
22 | ООО "РЭНК" ОДС | ТП | ТП-524 | 10 (10.5) | 00,35 2019.07.25 | 01,25 2019.07.25 | В | 0.83 | ТП-1642 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 |  | 2019-07-25 | 3.4.9.1 |  | 0
23 | ООО "РЭНК" ОДС | ВЛ | Карьер | 10 (10.5) | 16,20 2019.08.01 | 21,40 2019.08.01 | В | 5.33 | ТП Карьер, ТП-АЗС, ТП Лазурит | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 73 |  | 2019-08-01 | 3.4.12.2 | 4.17 | 1
24 | ООО "РЭНК" ОДС | ВЛ | Завод-1 | 10 (10.5) | 19,20 2019.08.12 | 20,20 2019.08.12 | В | 1 | РП Завод Ремдормаш | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 667 |  | 2019-08-12 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
25 | ООО "РЭНК" ОДС | ВЛ | Карьер | 10 (10.5) | 12,20 2019.08.19 | 15,00 2019.08.19 | В | 2.67 | ТП Карьер, ТП-АЗС, ТП Лазурит | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 |  | 2019-08-19 | 3.4.12.2 | 4.17 | 1
26 | ООО "РЭНК" ОДС | РП | РП-98 | 10 (10.5) | 19,57 2019.09.08 | 20,10 2019.09.08 | В | 0.22 | ТП-33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 259 |  | 2019-09-08 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
27 | ООО "РЭНК" ОДС | ВЛ | Торфосклад | 10 (10.5) | 16,50 2019.09.12 | 21,00 2019.09.13 | В | 28.17 | ТП-25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 315 |  | 2019-09-02 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
28 | ООО "РЭНК" ОДС | ВЛ | Завод-1 | 10 (10.5) | 18,20 2019.09.12 | 14,05 2019.09.13 | В | 19.75 | РП Ремдормаш | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1100 |  | 2019-09-12 | 3.4.12.3 | 4.17 | 0
29 | ООО "РЭНК" ОДС | ВЛ | РП-5 | 10 (10.5) | 04,01 2019.09.15 | 04,50 2019.09.15 | В | 0.82 | ТП-100, 101, 102 | 0 | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 250 |  | 2019-09-19 | 3.4.14 | 4.11 | 1
30 | ООО "РЭНК" ОДС | ВЛ | РП-55 | 10 (10.5) | 21,17 2019.09.22 | 22,15 2019.09.22 | В | 0.97 | ТП-1011 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 387 |  | 2019-09-22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
31 | ООО "РЭНК" ОДС | КВЛ | Земснаряд | 10 (10.5) | 11,17 2019.10.05 | 13,11 2019.10.05 | В | 1.9 | ТП-1, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ТП-Н1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 359 | ООО "РемЭнергоСтройСервис" | 2019-10-05 | 3.4.9 | 4.21 | 0
32 | ООО "РЭНК" ОДС | КЛ | Котельная-1 | 10 (10.5) | 09,45 2019.10.10 | 10,24 2019.10.10 | В | 0.65 | ТП-105 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 |  | 2019-10-10 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
33 | ООО "РЭНК" ОДС | РП | РП-98 | 10 (10.5) | 17,44 2019.10.12 | 18,47 2019.10.12 | В | 1.05 | ТП-33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 147 |  | 2019-10-12 | 3.4.9 | 4.21 | 0
34 | ООО "РЭНК" ОДС | КВЛ | Земснаряд | 10 (10.5) | 00,49 2019.10.23 | 12,00 2019.10.23 | В | 11.18 | ТП-1, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ТП-Н1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 210 | ООО "РемЭнергоСтройСервис" | 2019-10-23 | 3.4.10 | 4.17 | 1
35 | ООО "РЭНК" ОДС | ТП | ТП-1 Строй-Комплект-Д | 10 (10.5) | 15,16 2019.11.07 | 23,45 2019.11.07 | В | 8.48 | ТП-1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 327 |  | 2019-11-07 | 3.4.10 | 4.11 | 1
36 | ООО "РЭНК" ОДС | ТП | ТП-33 | 10 (10.5) | 03,48 2019.12.07 | 04,10 2019.12.07 | В | 0.37 | ТП-33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 |  | 2019-12-07 | 3.4.9 | 4.21 | 0
37 | ООО "РЭНК" ОДС | КЛ | РП-75-1 | 10 (10.5) | 17,01 2019.12.10 | 17,11 2019.12.10 | В | 0.17 | РП-75, ТП-50, ТП-51 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 410 |  | 2019-12-10 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
38 | ООО "РЭНК" ОДС | ВЛ | ВЛ-10 кВ Луговое | 10 (10.5) | 15,32 2019.12.22 | 16,53 2019.12.22 | В | 1.35 | ТП-1490, ТП-1533, ТП-1534 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  | 2019-12-22 | 3.4.9 | 4.21 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь