ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «РЭНК»

Снятие контрольных показаний приборов учета

Круг заявителей: юридические лица и физические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: без оплаты.	                                            		Условия оказания услуг (процесса): наличие договора оказания услуг по передаче электроэнергии, заключенного с ООО «РЭНК» в интересах потребителя гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией); наличие договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) между потребителем и гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией).

Результат оказания услуги (процесса): снятие контрольных показаний прибора учета электроэнергии.

Общий срок оказания услуги (процесса): согласно план-графику, разработанному ООО «РЭНК».

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка плана-графика проведения контрольного снятия показаний приборов учёта. | 1. Разработка плана-графика проведения контрольного снятия показаний расчетных приборов учета (контрольное снятие показаний). С учетом того, что контрольное снятие показаний осуществляется не чаще 1 раза в месяц. 2. Доведение плана-графика проведения контрольного снятия показаний до сведения гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации). | Письменно | в сроки, установленные договором оказания услуг по передаче электрической энергии | п.169 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (далее – Основные положения) |
| 2 | Уведомление потребителя | 1. Направление потребителю уведомления о необходимости обеспечения допуска, если для проведения контрольного снятия показаний сетевой организации требуется допуск к энергопринимающим устройствам потребителя, в границах которых установлен расчетный прибор учета. 2. Уведомление о необходимости обеспечения допуска должно содержать дату и время проведения контрольного снятия показаний, указанные в плане-графике проведения контрольного снятия показаний, а также информацию о последствиях недопуска к расчетному прибору учета. | Письменно | за 5 рабочих дней до планируемой даты проведения контрольного снятия показаний прибора учета | п.170 Основных положений |
| 3 | Визуальный осмотр узла учета потребителя перед снятием контрольных показаний прибора учета. | Условие этапа – осуществление потребителем допуска сотрудника сетевой организации к электроустановке. Содержание этапа: 1. Допуск к электроустановке. 2. Проверка наличия и целостности пломб на элементах узла учета. 3.Проверка правильности вращения счетного механизма или наличия мерцания индикатора. 4.Проверка целостности кожуха электросчетчика, состояния табло отображения информации (показаний) электросчетчика. |  | В день проведения снятия контрольных показаний |  |
| 4 | Проведение снятия контрольных показаний приборов учета. | Снятие показаний приборов учета электрической энергии, составление Акта контрольного снятия показаний приборов учета электрической энергии с указанием наименования потребителя, данных электросчетчика и показаний. | Акт контрольного снятия показаний приборов учета электрической энергии. | В день проведения снятия контрольных показаний | п.171 Основных положений |
| 5 | Передача гарантирующему поставщику (энергосбытовой, организации), в случае если он не участвовал при проведении контрольного снятия показаний, копии актов контрольного снятия показаний | Сетевая организация передает гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), в случае если он не участвовал при проведении контрольного снятия показаний, копии актов контрольного снятия показаний | Способом, подтверждающим направление | В течение 3 рабочих дней после составления | п.171 Основных положений |
| 6 | Составление Акта о недопуске к приборам учета | В случае недопуска сетевой организации к приборам учета в указанные в уведомлении дату и время сетевая организация составляет акт о недопуске к приборам учета, в котором указывает дату и время, когда произошел факт недопуска, адрес энергопринимающих устройств (энергетических установок, объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых установлен прибор учета, допуск к которому не был обеспечен, и обоснования необходимости такого допуска. | Письменно. Акт об отказе в доступе. | В день недопуска потребителем представителя сетевой организации к расчетным приборам учета (измерительным комплексам) | п.170 Основных положений |

Контактная информация для направления обращений:

ООО «РЭНК», г. Тюмень, ул. Харьковская,75, кор. 1 офис 301;  E-mail: renk72@mail.ru  тел. (3452) 500-854