## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [14 empty] | январь-декабрь |  | месяц | 2020 | года
ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | КЛ | РП-98 | 10 (10.5) | 11,58 2020.01.02 | 12,38 2020.01.02 | В | 0.67 | ТП-33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |  | 2020-01-02 | 3.4.9 | 4.21 | 0
2 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | КЛ | РП-1 | 10 (10.5) | 17,03 2020.01.16 | 17,25 2020.01.16 | В | 0.37 | ТП-430А, ТП-430 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 653 |  | 2020-01-16 | 3.4.9 | 4.21 | 0
3 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | КЛ | РП-1 | 10 (10.5) | 13,54 2020.02.20 | 14,30 2020.02.20 | В | 0.6 | ТП-430А, ТП-430 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 356 |  | 20.20.2020 | 3.4.9 | 4.21 | 0
4 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | КВЛ | Целинное | 10 (10.5) | 13,16 2020.02.23 | 14,22 2020.02.23 | В | 1.1 | ТП-19, 20, 21, 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 251 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - Публичное акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (ПАО "СУЭНКО") (Курганэнерго) | 2020-02-23 | 3.4.9 | 4.21 | 0
5 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | РП | РП-129 | 10(10,5) | 13,45 2020.03.03 | 15,00 2020.03.03 | В | 1.25 | ТП-53 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 |  | 2020-03-03 | 3.4.8 | 4.4 | 1
6 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | ВЛ | ВЛ-10 кВ Луговое | 10 (10.5) | 17,09 2020.03.05 | 17,39 2020.03.05 | В | 0.5 | ТП-1490 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 354 |  | 2020-03-05 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
7 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | ТП | ТП-1642 | 10 (10.5) | 21,12 2020.03.13 | 22,45 2020.03.13 | В | 1.55 | ТП-1642 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 |  | 2020-03-13 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
8 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | КЛ | Завод Электрон-1 | 10 (10.5) | 15,21 2020.04.07 | 16,00 2020.04.07 | В | 0.65 | РП-Электрон | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 359 |  | 2020-04-07 | 3.4.9 | 4.21 | 0
9 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Муллаши | 10 (10.5) | 16,28 2020.04.07 | 21,10 2020.04.07 | В | 4.7 | ТП-1149 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 |  | 2020-04-07 | 3.4.9 | 4.21 | 0
10 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) | КВЛ | КВЛ 10 кВ Речкино | 10 (10.5) | 16,24 2020.04.07 | 17,36 2020.04.07 | В | 1.2 | ТП-1321, ТП-1416, ТП-1417, ТП-1418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |  | 2020-04-07 | 3.4.9 | 4.21 | 0
11 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Луговое | 10 (10.5) | 19,50 2020.04.07 | 21,08 2020.04.07 | В | 1.3 | ТП-1490, ТП-1533, ТП-1534 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  | 2020-04-07 | 3.4.9 | 4.21 | 0
12 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) | КВЛ | ВЛ 10 кВ Завод-1, Завод-2 | 10 (10.5) | 16,40 2020.04.07 | 13,00 2020.04.08 | В | 20.33 | РП-Завод Ремдормаш | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | 2020-04-07 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
13 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | ПС | ПС 110 кВ Ремдормаш | 110 | 14,21 2020.04.17 | 15,34 2020.04.17 | В | 1.22 | РП-Завод Ремдормаш | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 310 |  | 2020-04-17 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
14 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Муллаши | 10 (10.5) | 15,40 2020.04.22 | 18,35 2020.04.22 | В | 2.92 | ТП-1149 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142 |  | 2020-09-22 | 3.4.9 | 4.21 | 0
15 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | ВЛ | ВЛ-10 кВ Луговое | 10 (10.5) | 15,40 2020.04.22 | 16,32 2020.04.22 | В | 0.87 | ТП-1490, ТП-1533, ТП-1534 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 |  | 2020-04-22 | 3.4.9 | 4.21 | 0
16 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | КВЛ | ВЛ-10 кВ Луговое | 10 (10.5) | 20,26 2020.05.25 | 02,00 2020.05.26 | В | 5.57 | ТП-1490, ТП-1533, ТП-1534 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |  | 2020-05-25 | 3.4.9 | 4.21 | 1
17 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Ермак | 10 (10.5) | 20,30 2020.05.25 | 03,51 2020.05.26 | В | 7.35 | ТП-981, ТП-1503 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 47 |  | 2020-05-25 | 3.4.9 | 4.21 | 1
18 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | КЛ | РП-92-2 | 10 (10.5) | 08,20 2020.05.16 | 09,47 2020.05.16 | В | 1.45 | РП-92, ТП-41, ТП-42 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 121 |  | 2020-05-16 | 3.4.9 | 4.21 | 1
19 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | КЛ | КЛ 10 кВ СтройКомплект-Д-2 | 10 (10.5) | 10,03 2020.05.27 | 11,30 2020.05.27 | В | 1.45 | ТП-Стройкомплект-Д | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 183 |  | 2020-05-27 | 3.4.14 | 4.7 | 1
20 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | ВЛ | ВЛ-10 кВ Луговое | 10 (10.5) | 15,24 2020.05.21 | 16,51 2020.05.21 | В | 1.45 | ТП-1490, ТП-1533, ТП-1534 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 |  | 2020-05-21 | 3.4.9 | 4.4 | 1
21 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | КЛ | ТП-70-1 | 10 (10.5) | 16,20 2020.05.11 | 19,30 2020.05.11 | В | 3.17 | ТП-70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 |  | 2020-05-04 | 3.4.8 | 4.4 | 1
22 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | КЛ | Котельная-2 | 10 (10.5) | 12,29 2020.05.13 | 13,12 2020.05.13 | В | 0.72 | ТП-105 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |  | 2020-05-13 | 3.4.9 | 4.21 | 1
23 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | КЛ | КВЛ 10 кВ Ермак | 10 (10.5) | 03,23 2020.06.01 | 09,50 2020.06.01 | В | 6.45 | ТП-981, ТП-1503 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 239 |  | 2020-06-01 | 3.4.9.1 | 4.13 | 1
24 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | КЛ | ТП-430А | 10 (10.5) | 08,35 2020.06.03 | 09,05 2020.06.03 | В | 0.5 | ТП-430А, ТП-430 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 253 |  | 2020-06-03 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1
25 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | КЛ | ТП-430А-1 | 10 (10.5) | 11,20 2020.07.10 | 11,50 2020.07.10 | В | 0.5 | ТП-430, ТП-430А | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 550 |  | 2020-07-10 | 3.4.9.1 | 4.7 | 1
26 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | КЛ | ТП-1642-1 | 10 (10.5) | 09,23 2020.07.27 | 11,03 2020.07.27 | В | 1.67 | ТП-1642 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411 |  | 2020-07-27 | 3.4.9 | 4.14 | 1
27 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | КЛ | Алебашево-1 | 10 (10.5) | 19,25 2020.08.19 | 20,42 2020.08.19 | В | 1.28 | РП-75 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 357 |  | 2020-08-19 | 3.4.8.2 | 4.4 | 1
28 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | КВЛ | Лед-1(2) | 10 (10.5) | 15,10 2020.09.20 | 18,41 2020.09.20 | В | 3.52 | КТП-1333, ТП-867, ТП-1526 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 457 | ПАО " Сибирско-Уральская энергетическая компания" (ПАО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 2020-09-20 | 3.4.12.2 | 4.17 | 1
29 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | РП | РП-92-2 | 10 (10.5) | 12,46 2020.11.18 | 12,55 2020.11.18 | В | 0.15 | ТП-41, ТП-42 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 348 |  | 2020-11-18 | 3.4.10 | 4.11 | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 74.46 | х | х | х | 59 | 0 | 28 | 29 | 1 | 0 | 34 | 22 | 2 | 6085 | 0 | х | х | х | 0; 1
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | 1
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 74.46 | х | х | х | 59 | 0 | 28 | 29 | 1 | 0 | 34 | 22 | 2 | 6085 | 0 | х | х | х | 0; 1
по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь