## 2021
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с 01.01.2021 г. по 31.01.2021 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
Январь
1 | 2020-12-30 | Тюменьоблснабсбыт | ПС 110 кВ Бурдун 2С-10 | ВВИ 2С-10 и ТТ-10 на отход. Фидерах с вкл. ЗН КЛ | отменена
2 | 2021-01-14 | Россети Тюмень | ПС 110 кВ Антипино В-10 Котельная-1 | ТО В-10 Котельная-1 | выполнена
3 | 2020-01-18 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Щербаковская яч.20 РП-75-2 | ТО 2С-10 РП-75 | выполнена
4 | 2021-01-21 | АО "СУЭНКО" | ВЛ 10 кВ Березняки КТП №1123 | По заявке Россетей, профилактические работы
5 | 2021-01-25 | ООО "РЭНК" | ЦРП-1 яч.36 Комплектизделий-2 | ТО ВЛ 10 кВ КИ-2 | выполнена
6 | 2021-01-26 | ООО "РЭНК" | ПС Боровое яч.8 Земснаряд | Спил деревьев вдоль ВЛ 10 кВ Земснаряд | выполнена
7 | 2021-01-27 | Россети Тюмень | ПС 110 кВ Алебашево РП-75-1 | ТО В-10 РП-75-1 | выполнена
8 |  |  | ПС 110 кВ Алебашево РП-75-2 | ТО В-10 РП-75-2
9 | 2021-01-27 | Россети Тюмень | ПС 110 кВ Антипино В-10 Тепличный-2 | ТО В-10 Тепличный-2
10 | 2021-01-28 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Щербаковская яч.7 РП-75-1 | Восстановление фазировки с ПС 110 кВ Алебашево
11 |  | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Щербаковская яч.20 РП-75-2
12 | 2021-01-28 | ООО "Массивстрой" | РП-109-1 вывести в ремонт | По заявке Россетей, ТО В-10 РП-109-1