## 2021
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с 01.03.2021 г. по 31.03.2021 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
Март
1 | 2021-03-01 | Россети Тюмень | ПС 110 кВ Казарово РП-92-2 | ТО В-10 РП-92-2
2 | 2021-03-01 | Россети Тюмень | ПС 110 кВ Казарово РП-92-1 | ТО В-10 РП-92-1
3 | 2021-03-02 | Россети Тюмень | ПС 110 кВ Загородная РП-109-2 | ТО В-10 РП-109-2
4 | 2021-03-02 | Россети Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Монтажная ВЛ 10 кВ Зайково | Аварийно-восстановительные работы
5 | 2021-03-02 | Россети Тюмень СРЭС | ПС 110 кВ Кулаково ВЛ 10 кВ Речкино | не указано
6 | 2021-03-03 | Россети Тюмень | ПС 110 кВ Щербаковская РП-75-1 | ТР В-10 РП-75-1
7 | 2021-03-03 | Россети Тюмень | ПС 110 кВ Щербаковская РП-75-2 | ТР В-10 РП-75-2
8 | 2021-03-03 | ПАО "СУЭНКО" | РП-1 ТП-430А | Аварийно-восстановительные работы
9 | 2021-03-10 | Россети Тюмень | ПС 110 кВ Химфарм В-10 Сетьстрой-2 | Замена т/тока
10 | 2021-03-15 | ПАО "СУЭНКО" | ВЛ 10 кВ Березняки КТП №1123 | По заявке Россети Тюмень (СРЭС)
11 | 2021-03-17 | Россети Тюмень | ПС 110 кВ Монтажная ВЛ 10 кВ Зайково | Аварийно-восстановительные работы
12 | 2021-03-19 | Россети Тюмень | ПС 110 кВ Химфарм В-10 Сетьстрой-1 | ТО В-10 Сетьстрой-1
13 | 2021-03-22 | Россети Тюмень | ЛЭП 110 кВ Рощино-Утяшево | КР ВЛ 110 кВ
14 | 2021-03-23 | АО "СУЭНКО" | ПС 110 кВ Сибжилстрой КВЛ 10 кВ Лед-1 | Установка ПКУ 10 кВ
15 | 2021-03-29 | ПАО "СУЭНКО" | ВЛ 10 кВ Березняки КТП №1123 | По заявке Россети Тюмень (СРЭС)
16 | 2021-03-29 | ПАО "СУЭНКО" | ТП-524 в сторону ТП-1642-1(2) | Ремонтные работы ВЛ 10 кВ