## 2021
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с 01.04.2021 г. по 30.04.2021 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
Апрель
1 | 2021-04-01 | Россети Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Широтная ВЛ 10 кВ Ермак ТП-981 | Ремонтно-восстановительные работы
2 | 2021-04-02 | ПАО "СУЭНКО" | ТП-524 в сторону ТП-1642-1(2) | Ремонтные работы ВЛ 10 кВ
3 | 2021-04-05 | Россети Тюмень | ПС 110 кВ Щербаковская РП-75-1 | ТО 1С-10, В-10 1С-10
4 | 2021-04-05 | Россети Тюмень | ПС 110 кВ Щербаковская РП-75-2 | ТО 2С-10, В-10 2С-10
5 | 2021-04-06 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Антипино Тепличный-1 | ТО 1С-10, В-10 1С-10
6 | 2021-04-06 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Антипино Тепличный-2 | ТО 2С-10, В-10 2С-10
7 | 2021-04-06 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Антипино Котельная-1 | ТО 1С-10
8 | 2021-04-06 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Антипино Котельная-2 | ТО 2С-10
9 | 2021-04-01 | АО "СУЭНКО" | ПС 110 кВ Сибжилстрой КВЛ 10 кВ Лед-1 | Установка ПКУ
10 | 2021-04-07 | АО "СУЭНКО" | ТП-198 в сторону ТП-1993 | Трассировка КЛ 10 кВ
11 | 2021-04-08 | Россети Тюмень ЮРЭС | РП 10/10 кВ ОПХ ВЛ 10 кВ Падерино ТП-1256 | Оперативные переключения
12 | 2021-04-08 | Россети Тюмень | ЛЭП 110 кВ Рощино-Утяшево | КР ВЛ 110 кВ
13 | 2021-04-08 | Россети Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Широтная ВЛ 10 кВ Ермак ТП-981 | Ремонтно-восстановительные работы
14 | 2021-04-21 | АО "СУЭНКО" | РП-102 яч.9 ТП-1486-1 | Поверка т/тока 10 кВ
15 | 2021-04-21 | АО "СУЭНКО" | РП-102 яч.8 ТП-1486-2 | Поверка т/тока 10 кВ
16 | 2021-04-22 | АО "СУЭНКО" | ПС 110 кВ Казарово ВЛ 10 кВ Березняки КТП-1123 | По заявке Россети Тюмень (СРЭС)
17 | 2021-04-22 | АО "СУЭНКО" | ПС 110 кВ Казарово ВЛ 10 кВ Березняки КТП-1123 | По заявке Россети Тюмень (СРЭС)
18 | 2021-04-30 | Россети Тюмень | ЛЭП 110 кВ Утяшево-Гужевое | БВР по расчистке трасс ВЛ от ДКР и обрезке крон деревьев
19 | 2021-04-30 | Россети Тюмень | ПС 110 кВ Щербаковская 2С-10 РП-75-2 | ТО, ВВИ, проверка РЗА 2С-10 и все отходящие В-10
20 | 2021-04-30 | Россети Тюмень | ПС 110 кВ Щербаковская 1С-10 РП-75-1 | ТО, ВВИ, проверка РЗА 1С-10 и все отходящие В-10
Note on D15: user: ТП-1256 договор расторгли