## 2021
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с 01.06.2021 г. по 30.06.2021 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
Июнь
1 | 2021-06-02 | ООО "РЭНК" | ПС Боровое яч.8 Земснаряд | Временное электроснабжение, обрезка ДКР
2 | 2021-06-04 | Россети Тюмень СРЭС | ПС 110 кВ Кулаково ВЛ 10 кВ Речкино | Плановые работы
3 | 2021-06-10 | Россети Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Монтажная ВЛ 10 кВ Зайково КТП-1139 | Плановые работы
4 | 2021-06-10 | Россети Тюмень | ВЛ 110 кВ Рощино-Утяшево | КР ВЛ 110 кВ
5 | 2021-06-16 | ООО "РЭНК" | ПС Боровое яч.8 Земснаряд | Временное электроснабжение, обрезка ДКР
6 | 2021-06-22 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Антипино яч.209 Тепличный-2 | БПР при проведении ТО РП-5 2С-10
7 | 2021-06-22 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Антипино яч.104 Котельная-1 | БПР при проведении ТО ТП-105 1С-10
8 | 2021-06-22 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Антипино яч.404 Котельная-2 | БПР при проведении ТО
9 | 2021-06-30 | АО "СУЭНКО" | ПС 110 кВ Сибжилстрой КВЛ 10 кВ Лед-1 | БПР при производстве работ на отпайке КТП-1333