## 2021
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с 01.07.2021 г. по 31.07.2021 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
Июль
1 | 2021-07-02 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Ремдормаш 1Т | КР 1Т, В-110
2 | 2021-07-02 | Россети Тюмень | ВЛ 110 кВ Рощино-Утяшево | КР ВЛ 110 кВ
3 | 2021-07-05 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Ремдормаш 1Т | КР 1Т, В-110
4 | 2021-07-12 | ООО "РЭНК" | РП-102 яч.9 ТП-1486-1 | Замена муфт
5 | 2021-07-13 | ООО "РЭНК" | РП-102 яч.8 ТП-1486-2 | Замена муфт
6 | 2021-07-07 | Россети Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Монтажная ВЛ 10 кВ Зайково | Плановые работы
7 | 2021-07-12 | АО "СУЭНКО" | ПС 110 кВ Сибжилстрой КВЛ 10 кВ Лед-1 | БПР при производстве работ на отпайке КТП-1333
8 | 2021-07-13 | Россети Тюмень | ПС 110 кВ Комарово ВЛ 10 кВ Дербыши | Неплановые работы
9 | 2021-07-16 | Россети Тюмень | ПС 110 кВ Казарово 1С-10 яч.РП-92-1 | Поверка т/тока 10 кВ
10 | 2021-07-16 | Россети Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Антипино ВЛ 10 Антипино ТП-1478 | Неплановые работы
11 | 2021-07-23 | Россети Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Широтная ВЛ 10 кВ Ермак ТП-981, 1503 | Оперативные переключения