## 2021
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с 01.08.2021 г. по 31.08.2021 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
Август
1 | 2021-08-02 | АО "СУЭНКО" | РП-112 яч. ТП-3129-1 | Неплановые работы | отменена
2 | 2021-08-04 | АО "СУЭНКО" | ПС 110 кВ Сибжилстрой КВЛ 10 кВ Лед-1 | БПР при подъеме и монтаже приводов РЛНД-10 | отказано
3 | 2021-08-05 | АО "СУЭНКО" | ПС 110 кВ Приозерная КВЛ 10 Целинное | Замена опор, проводов, обрезка ДКР | отменена
4 | 2021-08-16 | АО "СУЭНКО" | РП-1 яч.3 ТП-430А-1 | Проверка РЗА | Наряд
5 | 2021-08-17 | РЖД | ПС 110 кВ Приозерная КВЛ 10 Целинное | Замена т/тока и уставок | Наряд
6 | 2021-08-19 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Щербаковская яч.7 и 20 РП-75-1(2) | ТО 1(2)С-10 | Наряд
7 | 2021-08-20 | Россети Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Монтажная ВЛ 10 кВ Зайково КТП-1139 | Плановые работы | Наряд
8 | 2021-08-23 | АО "СУЭНКО" | РП-1 яч.16 ТП-430А-2 | Проверка РЗА | Наряд
9 | 2021-08-27 | АО "СУЭНКО" | ПС 110 кВ Приозерная КВЛ 10 Целинное | Замена опор, проводов, обрезка ДКР | отменена
10 | 2021-08-30 | ООО "РЭНК" | ТП-198 в сторону ТП-1993 | ТО ТП-1993 | Наряд