## 2021
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с 01.09.2021 г. по 30.09.2021 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
Сентябрь
1 | 2021-09-02 | Россети Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Комарово ВЛ 10 кВ Дербыши ТП-1388 | Неплановые работы | Наряд
2 | 2021-09-03 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Боровое яч.8 Земснаряд | Спил ДКР в охранной зоне КВЛ 10 кВ Земснаряд | Наряд
3 | 2021-09-03 | Россети Тюмень | ПС 110 кВ Мурманская 1С-10 ТП-40 | Регулировка вката 1В-10 1Т | Наряд
4 | 2021-09-03 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Мурманская 1С-10 яч.21 Малыгина-1 ТП-40 | ТО 1С-10 | Наряд
5 | 2021-09-07 | Россети Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Комарово ВЛ 10 кВ Дербыши ТП-1388 | Неплановые работы | Наряд
6 | 2021-09-09 | Россети Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Перевалово ВЛ 10 Успенка | Неплановые работы | Наряд
7 | 2021-09-10 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Сибжилстрой КВЛ 10 кВ Лед-1 | ТР 1С-10 | Наряд
8 | 2021-09-13 | Россети Тюмень | ЛЭП 110 кВ Утяшево-Гужевое | Верховой осмотр ЛЭП 110 кВ | Наряд
9 | 2021-09-13 | Россети Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Винзили ВЛ 10 кВ Муллаши ТП-1149 | Плановые работы | Наряд
10 | 2021-09-14 | Тюменьоблснабсбыт | ПС 110 кВ Бурдун ТРЦ-2 Колумб | По заявке Россетей, ВВИ 2С-10 ПС 110 кВ Бурдун | Наряд
11 | 2021-09-20 | АО "СУЭНКО" | ПС 110 кВ Приозерная КВЛ 10 Целинное | Замена опор, проводов, обрезка ДКР | Наряд
12 | 2021-09-21 | Россети Тюмень | ПС 110 кВ Щербаковская 1С-10 РП-75-1 | БВР по замене провода ВЛ 10 кВ Якорь | Наряд
13 | 2021-09-23 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Ремдормаш 1Т | ТР 1Т | отказано РДУ
14 | 2021-09-30 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Ремдормаш 1Т | ТР 1Т | в работе