## 2021
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с 01.10.2021 г. по 31.10.2021 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
Октябрь
1 | 2021-10-01 | ООО "АИС" | ТТЭЦ-1 ВЛ 10 кВ Торфсклад ТП-25 | Снятие интернетного провода намотавшегося на ВЛ 10 кВ | наряд
2 | 2021-10-01 | Россети Тюмень ЮРЭС | ВЛ 10 кВ Муллаши ТП-1149 | Плановые работы | наряд
3 | 2021-10-01 | Россети Тюмень СРЭС | КВЛ 10 кВ Новотарманский-2 ТП-1532 | Плановые работы | наряд
4 | 2021-10-01 | Россети Тюмень СРЭС | ПС 110 кВ Кулаково ВЛ 10 кВ Речкино | Плановые работы | наряд
5 | 2021-10-01 | ООО "АИС" | ТТЭЦ-1 ВЛ 10 кВ Торфсклад ТП-25 | По заявке ТТЭЦ-1, наладка РЗА | наряд
6 | 2021-10-06 | Россети Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Широтная ВЛ 10 кВ Ермак ТП-1503 | Плановые работы на ПС 110 кВ Широтной | отменена
7 | 2021-10-06 | Россети Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Широтная ВЛ 10 кВ Ермак ТП-1503, 981 | Оперативные переключения | наряд
8 | 2021-10-11 | ООО "ВЗКГ" | ПС 110 кВ Винзили В-10 РП-10-1 | ВВИ ТТ-10 РП-10-1 | наряд
9 | 2021-10-11 | Россети Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Винзили ВЛ 10 кВ Муллаши ТП-1149 | Плановые работы | наряд
10 | 2021-10-12 | Россети Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Широтная ВЛ 10 кВ Ермак ТП-1503 | Плановые работы | наряд
11 | 2021-10-12 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Ремдормаш 1Т | ТР 1ТСН и ШМ-10 1Т | наряд
12 | 2021-10-13 | Тюменьоблснабсбыт | РП-10 Колумб Бурдун-2 | ВВИ ТТ-10 ТРЦ-2 ПС 110 кВ Бурдун | наряд
13 | 2021-10-14 | Россети Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Широтная ВЛ 10 кВ Ермак ТП-981 | Неплановые работы | наряд
14 | 2021-10-15 | АО "СУЭНКО" | ПС Казарово ВЛ 10 кВм Березняки ТП-1123 | Ремонтные работы ВЛ 10 кВ | наряд
15 | 2021-10-22 | Россети Тюмень | ПС 110 кВ Щербаковская 1С-10 РП-75-1 | Замена т/т 10 на ВЛ 10 кВ Якорь | перенос на 10.11.21
16 | 2021-10-22 | Россети Тюмень | ПС 110 кВ Химфарм 1С-10 | ВВИ 1С-10 | наряд
17 | 2021-10-22 | Россети Тюмень | ПС 110 кВ Химфарм яч. Сетьстрой-1 | ВВИ ТТ-10 Сетьстрой-1 | наряд
18 | 2021-10-22 | Россети Тюмень | ПС 110 кВ Химфарм яч. Сетьстрой-2 | ВВИ ТТ-10 Сетьстрой-2 | наряд
19 | 2021-10-25 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Ремдормаш 2Т | БПР по ТР ШМ-10 2Т и 2ТСН | отменена
20 | 2021-10-26 | АО "СУЭНКО" | РП-128 1С-10 | ТР 1С-10 | наряд
21 | 2021-10-26 | АО "СУЭНКО" | РП-128 2С-10 | ТР 2С-10 | наряд
22 | 2021-10-27 | АО "СУЭНКО" | РП-4 1С-10 | ТР 1С-10 | наряд
23 | 2021-10-27 | АО "СУЭНКО" | РП-4 2С-10 | ТР 2С-10 | наряд
24 | 2021-10-28 | Россети Тюмень | ПС 110 кВ Щербаковская РП-75-1 | Замена ТТ-10 | наряд
25 | 2021-10-28 | Тюменьоблснабсбыт | РП-10 Бурдун Бурдун-1 | ТО В-10 ТРЦ-1 | наряд
26 | 2021-10-29 | Россети Тюмень | ПС 110 кВ Щербаковская 1С-10 РП-75-1 | Замена т/т 10 на ВЛ 10 кВ Якорь | наряд
27 | 2021-10-29 | АО "СУЭНКО" | ВЛ 10 кВ Березняки КТП №1123 | По заявке Россети Тюмень СРЭС | наряд