## 2021
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с 01.12.2021 г. по 31.12.2021 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
Декабрь
1 | 2021-12-01 | Россети Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Винзили ВЛ 10 кВ Муллаши КТП-1149 | Плановые работы | наряд
2 | 2021-12-02 | Россети Тюмень СРЭС | РП-Новотарманский ВЛ 10 кВ Новотарманский-2 | ТО В-10 Новотарманский 2 | наряд
3 | 2021-12-02 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Кыштырла ВЛ 10 кВ Карьер | Замена провода АС-50 на СИП3-(1*70) | наряд
4 | 2021-12-07 | Россети Тюмень | ПС 110 кВ Кыштырла ВЛ 10 кВ Карьер | Ревизия и ремонт освещения в отсеке В-10 | наряд
5 | 2021-12-07 | АО "СУЭНКО" | РП-128 1С-10 | Проверка и опробование телеметрии управления и сигнализации | наряд
6 | 2021-12-10 | АО "СУЭНКО" | РП-128 2С-10 | Проверка и опробование телеметрии управления и сигнализации | наряд
7 | 2021-12-15 | Россети Тюмень СРЭС | РП-Новотарманский ВЛ 10 кВ Новотарманский-2 | Допуск подрядной организации | наряд
8 | 2021-12-16 | Россети Тюмень СРЭС | ПС 110 кВ Щербаковская ВЛ 10 кВ Якорь | Подключение нового оборудования | наряд
9 | 2021-12-20 | РЖД | ТПС 110 кВ Приозерная КВЛ 10 кВ Целинное | Аварийно-восстановительные работы | наряд
10 | 2021-12-22 | Россети Тюмень | ПС 110 кВ Сибжилстрой КВЛ 10 кВ Лед-1 | Изменение уставок, опробование АПВ | отказано
11 | 2021-12-22 | Россети Тюмень | ПС 110 кВ Сибжилстрой КВЛ 10 кВ Лед-2 | Изменение уставок, опробование АПВ | наряд
12 | 2021-12-23 | АО "СУЭНКО" | РП-128 1С-10 | Плановые работы | наряд