## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2021 | года
ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | КЛ | ТП-104-2 | 10 (10.5) | 13,01 2021.01.28 | 14,22 2021.01.28 | В | 1.35 | ТП-104 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83 |  | 2021-01-28 | 3.4.14 | 4.10 | 1
2 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | ТП | ТП-1011 | 10 (10.5) | 11,45 2021.02.15 | 14,07 2021.02.15 | В | 2.37 | ТП-1011 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 361 |  | 2021-02-15 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | КЛ | ТП-102-1 | 10 (10.5) | 18,50 2021.02.21 | 19,10 2021.02.21 | В | 0.33 | ТП-102 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 257 |  | 2021-02-21 | 3.4.14 | 4.10 | 1
4 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Березняки | 10 (10.5) | 16,03 2021.05.16 | 20,10 2021.05.16 | В | 4.12 | КТП-1123 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |  | 2021-05-16 | 3.4.10 | 4.11 | 1
5 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | КЛ | ПС 110 кВ Антипино Тепличный-1 | 10 (10.5) | 09,09 2021.05.17 | 10,33 2021.05.17 | В | 1.4 | РП-5, ТП-100, 101, 102, 103, 104 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 450 |  | 2021-05-17 | 3.4.14 | 4.11 | 1
6 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Завод-1 отпайка в сторону ТП-730 | 10 (10.5) | 07,38 2021.07.04 | 09,20 2021.07.04 | В | 1.7 | ВЛ Завод-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 421 |  | 2021-07-04 | 3.4.12 | 4.11 | 1
7 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | ТП | ТП-1993 | 10 (10.5) | 09,45 2021.08.10 | 12,10 2021.08.10 | В | 2.42 | ТП-1993 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53 |  | 2021-08-10 | 3.4.10 | 4.11 | 1
8 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | КЛ | РП-102-2 | 10 (10.5) | 06,12 2021.10.07 | 06,37 2021.10.07 | В | 0.42 | ТП-1486 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 |  | 2021-10-07 | 3.4.13 | 4.10 | 1
9 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | КЛ | АРСИБ-2 | 10 (10.5) | 10,20 2021.10.08 | 10,31 2021.10.08 | В | 0.18 | ТП-44 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 111 |  | 2021-10-08 | 3.4.13 | 4.10 | 1
10 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Земснаряд | 10 (10.5) | 14,16 2021.10.13 | 00,09 2021.10.14 | В | 9.88 | ТП-20, 21, 27, 32, 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 457 | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 2021-10-13 | 3.4.13.4 | 4.10 | 1
11 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | ТП | ТП-1011 | 10 (10.5) | 03,37 2021.10.21 | 04,10 2021.10.21 | В | 0.55 | ТП-1011 |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 87 |  | 2021-10-21 | 3.4.10 | 4.11 | 1
12 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | КЛ | ТП-1011-1 | 10 (10.5) | 09,14 2021.11.01 | 09,30 2021.11.01 | В | 0.27 | ТП-1011 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 |  | 2021-11-01 | 3.4.10 | 4.10 | 1
13 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская обл) ОДС | КЛ | ТП-53-2 | 10 (10.5) | 15,07 2021.12.16 | 16,31 2021.12.16 | В | 1.4 | ТП-53 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 154 |  | 2021-12-16 | 3.4.14 | 4.21 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь