## 2021
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с 01.04.2022 г. по 30.04.2022 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
Апрель
1 | 2022-04-05 | АО "СУЭНКО" | ПС 110 кВ Щербаковская ВЛ 10 кВ Матмассы | поверка т/т | выполнена
2 | 2022-04-05 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Утяшево КВЛ 10 кВ Московский | плановые работы | выполнена
3 | 2022-04-11 | АО "СУЭНКО" | РП-108 1С-10 Лес-1, Дом-1 | ТО 1С-10 | выполнена
4 | 2022-04-11 | АО "СУЭНКО" | РП-108 1С-10 Лес-2, Дом-2 | ТО 2С-10 | выполнена
5 | 2022-04-13 | Россети-Тюмень | ВЛ 110 кВ Утяшево-Гужевое | КР ВЛ 110 кВ | отменено
6 | 2022-04-14 | АО "СУЭНКО" | РП-4 1С-10 | ТО 1С-10 | выполнена
7 | 2022-04-14 | ООО "ВЗКГ" | ПС 110 кВ Винзили В-10 РП-10-1 | Проверка РЗА по заявке Россети-Тюмень | выполнена
8 | 2022-04-14 | ООО "ВЗКГ" | ПС 110 кВ Винзили В-10 РП-10-2 | Проверка РЗА по заявке Россети-Тюмень | выполнена
9 | 2022-04-18 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Боровое яч.8 ВЛ 10 кВ Земснаряд | Регулировка РЛНД-10, срезка ДКР | выполнена
10 | 2022-04-20 | Россети-Тюмень СРЭС | ПС 110 кВ Щербаковская ВЛ 10 кВ Якорь | Включение ТП-3581 | отменено
11 | 2022-04-20 | Россети-Тюмень СРЭС | ПС 110 кВ Кулаково ВЛ 10 кВ Речкино | Текущий ремонт ВЛ | отменено
12 | 2022-04-25 | АО "СУЭНКО" | ТП-877 1С-10 | Капремонт 1С-10 | выполнена
13 | 2022-04-25 | АО "СУЭНКО" | ТП-877 2С-10 | Капремонт 2С-10 | выполнена
14 | 2022-04-28 | ООО "РЭНК" | ВЛ 110 кВ Рощино-Утяшево | КР ВЛ 110 кВ
15 | 2022-04-28 | АО "СУЭНКО" | ВЛ 10 кВ Матмасы от ПС 110 кВ Щербаковская | ТР ВЛ 10 кВ, замена опор
16 | 2022-04-29 | ООО "РЭНК" | ВЛ 110 кВ Утяшево-Гужевое | КР ВЛ 110 кВ
17 | 2022-04-29 | Россети-Тюмень СРЭС | ПС 110 кВ Щербаковская ВЛ 10 кВ Якорь | Включение ТП-3581