ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «РЭНК»

Проверка, в том числе снятие показаний прибора учета перед его демонтажем для ремонта, поверки или замены

Круг заявителей: физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: без оплаты.

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ООО «РЭНК» и договора оказания услуг по передаче электроэнергии, владение энергопринимающими устройствами на праве собственности.

Результат оказания услуги (процесса): составление акта проверки прибора учета (измерительного комплекса).

Общий срок оказания услуги (процесса): в срок не более 10 рабочих дней относительно даты, указанной в заявке.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение уведомления о необходимости снятия показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа. | Содержание уведомления: описание причин, обусловивших проведение демонтажа, предполагаемую дату и время, но не ранее 7 рабочих дней со дня направления заявки. | Способом, позволяющим подтвердить факт получения. | Не определён | п.154 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (далее – Основные положения) |
| 2 | Рассмотрение заявки. | Рассмотрение и согласование предложенных в заявке даты и времени снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем, а в случае невозможности исполнения такой заявки в предложенный в ней срок - согласование с собственником иных даты и но не превышающие 10 рабочих дней с даты, предложенной в заявке. |  | В течение 5 рабочих дней со дня получения заявки | п.154 Основных положений |
| 3 | Осуществление проверки и снятия контрольных показаний прибора учета. | В согласованные дату и время сетевая организация осуществляет снятие показаний прибора учета. Показания прибора учета, состояние демонтируемого прибора учета и (или) измерительных трансформаторов, схемы их подключения на дату проведения указанных действий фиксируются в акте демонтажа прибора учета, который подписывается указанной сетевой организацией, а также лицами, которые уведомлены в соответствии с настоящим пунктом о демонтаже прибора учета и приняли участие в процедуре демонтажа прибора учета. | Акт демонтажа прибора учета | В день проверки | п.154 Основных положений |

Контактная информация для направления обращений:

ООО «Региональная энергетическая компания», 625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 19. Тел. +7 (3452) 500-854

официальный сайт ООО «Региональная энергетическая компания» www.renk72.ru

Дополнительно:

Управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области (Тюменское УФАС России)

Адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 58 "А", +7 (3452) 50-31-55

Региональная энергетическая комиссия Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа–Югры, Ямало–Ненецкого           автономного округа (РЭК ТО, ХМАО и ЯНАО)

Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, д.24, тел. +7 (3452) 55-66-77