## 2021
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с 01.08.2022 г. по 31.08.2022 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
Август
1 | 2022-08-01 | ООО "Массивстрой" | ПС 110 кВ Загородная РП-109-1 | Поверка ТТ-10 | выполнена
2 | 2022-08-01 | ООО "Массивстрой" | ПС 110 кВ Загородная РП-109-2 | Поверка ТТ-10 | выполнена
3 | 2022-08-02 | ООО "РЭНК" | ВЛ 110 кВ Рощино-Утяшево | Замена гирлянд, ремонт провода и грохзотроса, вырубка ДКР | отказано РДУ
4 | 2022-08-03 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Монтажная ВЛ 10 кВ Зайково | Плановые работы | выполнена
5 | 2022-08-03 | АО "СУЭНКО" | ТП-524 откл. 2С-10 ТП-1642 | Плановые работы | выполнена
6 | 2022-08-04 | Россети-Тюмень | ПС 110 кВ Боровое яч.8 ВЛ 10 кВ Земснаряд | Поверка ТТ-10 | выполнена
7 | 2022-08-05 | АО "СУЭНКО" | ПС 110 кВ Казарово ВЛ 10 кВ Березняки | Оперативные переключения | выполнена
8 | 2022-08-11 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Монтажная ВЛ 10 кВ Зайково | Плановые работы | выполнена
9 | 2022-08-11 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Молодежная ВЛ 10 кВ Дербыши | Плановые работы | выполнена
10 | 2022-08-12 | ООО "АИС" | ТЭЦ-1 ВЛ 10 кВ Торфосклад | По заявке ТЭЦ-1 | отменено
11 | 2022-08-16 | АО "СУЭНКО" | РП-4 яч.6 ТП-1054-2 | Плановые работы | отменено
12 | 2022-08-17 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Широтная ВЛ 10 кВ Ермак | Оперативные переключения | выполнена
13 | 2022-08-17 | Россети-Тюмень СРЭС | ПС 110 кВ Кулаково ВЛ 10 кВ Речкино | ремонтные работы | отменено
14 | 2022-08-19 | АО "СУЭНКО" | РП-132 1С-10 | Плановые работы | выполнена
15 | 2022-08-19 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Широтная ВЛ 10 кВ Ермак | по заявке АО "СУЭНКО" | выполнена
16 | 2022-08-22 | ООО "РЭНК" | ЛЭП 110 кВ Рощино-Утяшево | КР ВЛ 110 кВ | в работе
17 | 2022-09-26 | Россети-Тюмень СРЭС | ПС 110 кВ Кулаково ВЛ 10 кВ Речкино | Плановые работы | выполнена
18 | 2022-08-31 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Винзили ВЛ 10 Муллаши | Плановые работы | в работе