## 2021
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с 01.10.2022 г. по 31.10.2022 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
Октябрь
1 | 2022-10-03 | РЖД | ПС 110 кВ Приозерная ВЛ 10 кВ Целинное | Поверка т/тока 10 кВ | выполнена
2 | 2022-10-06 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Ремдормаш 1Т | ТО 1Т, В-110 1Т | отказано РДУ
3 | 2022-10-06 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Ремдормаш 2Т | ТО 2Т, В-110 2Т | выполнена
4 | 2022-10-06 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Утяшево КВЛ 10 кВ Московский | Неплановые работы | выполнена
5 | 2022-10-13 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Ремдормаш 1Т | ТО 1Т, В-110 1Т | выполнена
6 | 2022-10-13 | Россети-Тюмень СРЭС | ПС 110 кВ Кулаково ВЛ 10 кВ Речкино | Допуск персонала ООО "Глобус" монтаж ПКУ-10 | выполнена
7 | 2022-10-21 | АО "Завод Тюменьремдормаш" | ПС 110 кВ Ремдормаш Завод-1 | Отключение потребителя | выполнена
8 | 2022-10-24 | Россети-Тюмень СРЭС | Новотарманский-2 ВЛ 10 кВ КТП-1532 | Замена РЛНД-10 АО "СУЭНКО" | выполнена
9 | 2022-10-31 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Казарово яч.20 РП-92-2 | Отсоединение и присоединение КЛ 10 кВ для ВВ испытаний | выполнена