## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь-декабрь |  | 2022 | года
ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская область)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская область) | КЛ | Малыгина-1 | 10 (10.5) | 07,08 2022.03.04 | 08,20 2022.03.04 | В | 1.2 | ТП-40 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 93 |  | 2022-04-04 | 3.4.14 | 4.10 | 1
2 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская область) ОДС | КЛ | Мурманская-1 | 10 (10.5) | 05,15 2022.05.11 | 06,21 2022.05.11 | В | 1.1 | ТП-40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 143 |  | 2022-05-11 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
3 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская область) ОДС | КВЛ | Комплектизделий-2 | 10 (10.5) | 19,56 2022.07.23 | 21,47 2022.07.23 | В | 1.85 | ТП-Стройтранс, ТП-37, ТП-ТНСТ, ТП-6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 55 |  | 2022-07-23 | 3.4.12.2 | 4.10 | 1
4 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская область) ОДС | ВЛ | Комплектизделий-2 | 10 (10.5) | 05,24 2022.08.09 | 12,25 2022.08.09 | В | 7.02 | ТП-6, 37, ТНСТ, Шмунк, Мацкевич, Стройтранс | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75 |  | 09.08.2022 | 3.4.12.2 | 4.10 | 1
5 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская область) ОДС | КЛ | РП-92-2 | 10 (10.5) | 04,26 2022.09.18 | 05,15 2022.09.18 | В | 0.82 | РП-92 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 77 |  | 2022-09-18 | 3.4.13.3 | 4.10 | 1
6 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская область) ОДС | РП | РП-109 | 10 (10.5) | 03,20 2022.11.15 | 04,02 2022.11.15 | В | 0.7 | РП-109 9Т | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77 |  | 2022-11-15 | 3.4.10 | 4.11 | 1
7 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская область) ОДС | КЛ | ТП-1054-2 | 10 (10.5) | 13,50 2022.11.25 | 14,10 2022.11.25 | В | 0.33 | ТП-1054 2С-10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 |  | 2022-11-25 | 3.4.13.2 | 4.10 | 1
8 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская область) ОДС | КЛ | РП-92-2 | 10 (10.5) | 16,22 2022.11.29 | 17,00 2022.11.29 | В | 0.63 | РП-92 2С-1-, ТП-41 2С-10, ТП-42 2С-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 155 |  | 2022-11-29 | 3.4.14 | 4.13 | 1
9 | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская область) ОДС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-3525-1 | 10 (10.5) | 21,25 2022.12.13 | 22,07 2022.12.13 | В | 0.7 | ТП-3525 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 |  | 2022-12-13 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь