## 2021
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с 01.02.2023 г. по 28.02.2023 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
Февраль
1 | 2023-02-01 | Россети-Тюмень | ПС 110 кВ Щербаковская В-10 РП-75-1 | ТО 1С-10 и всех В-10 отходящих линий | выполнена
2 | 2023-02-03 | Россети-Тюмень СРЭС | РП-Новотарманский ВЛ 10 кВ Новотарманский-2 | Разделение шлейфов на оп.21 отпайки ЛР-813 | выполнена
3 | 2023-02-06 | Россети-Тюмень СРЭС | РП-Новотарманский ВЛ 10 кВ Новотарманский-2 | Разделение шлейфов на оп.21 отпайки ЛР-813 | выполнена
4 | 2023-02-09 | АО "СУЭНКО" | ПС 110 кВ Казарово ВЛ 10 кВ Березняки | Ремонтные работы | выполнена
5 | 2023-02-09 | АО "СУЭНКО" | ПС 110 кВ Казарово ВЛ 10 кВ Березняки | Ремонтные работы | выполнена
6 | 2023-02-14 | АО "СУЭНКО" | ТП-3125 1С-10 | Текущий ремонт | выполнена
7 | 2023-02-14 | АО "СУЭНКО" | ТП-3125 2С-10 | Текущий ремонт | выполнена
8 | 2023-02-17 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ КСК яч.24 Электрон-2 | Текущий ремонт 2С-10, замена В-10, ЛР-10 КСК-2 РП-10 Нейтрон | выполнена
9 | 2023-02-17 | ТТЭЦ-1 | ТТЭЦ-1 яч.310 ЗМЗ-1 | ВВ испытания, поверка ТТ-10 | выполнена
10 | 2023-02-20 | Россети-Тюмень | ПС 110 кВ Сибжилстрой Лед-2 | ТО 4С-10 | отменена заявителем
11 | 2023-02-21 | АО "СУЭНКО" | ПС 110 кВ Казарово ВЛ 10 кВ Березняки | Ремонтные работы | выполнена
12 | 2023-02-21 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Винзили ВЛ 10 кВ Муллаши КТП-1149 | Ремонтные работы | выполнена
13 | 2023-02-21 | Россети-Тюмень СРЭС | РП-Новотарманский ВЛ 10 кВ Новотарманский-2 | Допуск ЗАО МК-54 | выполнена
14 | 2023-02-21 | Россети-Тюмень СРЭС | РП-Новотарманский ВЛ 10 кВ Новотарманский-2 | Допуск ЗАО МК-54 | выполнена
15 | 2023-02-28 | ООО "Массивстрой" | ПС 110 кВ Загородная яч.46 РПТП-109-2 | ТО 2С-10 | выполнена
16 | 2023-02-27 | ТТЭЦ-1 | ТТЭЦ-1 яч.310 ЗМЗ-2 | ВВ испытания, поверка ТТ-10 | выполнена
17 | 2023-02-28 | АО "СУЭНКО" | ПС 110 кВ Казарово ВЛ 10 кВ Березняки | Ремонтные работы | выполнена