## 2023
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с 01.03.2023 г. по 31.03.2023 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
Март
1 | 2023-03-01 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ ЛПК яч.3 РП-129-1 | Отсоединение КЛ 10, ВВ испытание, Присоединение КЛ 10 | выполнена
2 | 2023-03-02 | АО "СУЭНКО" | ТП-3125 1С-10 | Ремонтные работы | выполнена
3 | 2023-03-02 | АО "СУЭНКО" | ТП-3125 2С-10 | Ремонтные работы | выполнена
4 | 2023-03-06 | Россети-Тюмень | ПС 110 кВ ЛПК яч.3 РП-129-1 | ВВ испытания, поверка ТТ-10 | выполнена
5 | 2023-03-06 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Винзили ВЛ 10 кВ Муллаши КТП-1149 | Плановые работы | выполнена
6 | 2023-03-09 | АО "СУЭНКО" | ТП-877 2С-10 | Ремонтные работы | выполнена
7 | 2023-03-07 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ КСК яч.19 Электрон-1 | Текущий ремонт 1С-10, замена В-10, ЛР-10 КСК-1 РП-10 Нейтрон | выполнена
8 | 2023-03-07 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Винзили ВЛ 10 кВ Муллаши КТП-1149 | Плановые работы | выполнена
9 | 2023-03-10 | АО "СУЭНКО" | ПС 110 кВ Казарово ВЛ 10 кВ Березняки | Оперативные переключения | выполнена
10 | 2023-03-13 | АО "СУЭНКО" | ПС 110 кВ Щербаковская ВЛ 10 кВ Матмассы | Ремонтные работы | выполнена
11 | 2023-03-14 | АО "СУЭНКО" | РП-1 1С-10 ТП-430А-1 | Проверка РЗА | выполнена
12 | 2023-03-14 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Винзили ВЛ 10 кВ Муллаши КТП-1149 | Плановые работы | выполнена
13 | 2023-03-16 | АО "СУЭНКО" | ТП-1054 откл. ВН-10 ТП-931, вкл. ЗН КЛ | Трассировка КЛ 10 кВ | выполнена
14 | 2023-03-16 | АО "СУЭНКО" | РП-1 2С-10 ТП-430А-2 | Проверка РЗА | выполнена
15 | 2023-03-20 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Комарово ВЛ 10 кВ Дербыши ТП-1388 | Неплановые работы | выполнена
16 | 2023-03-20 | АО "СУЭНКО" | РП-112 2С-10 | Вывод в ремонт | выполнена
17 | 2023-03-20 | АО "СУЭНКО" | РП-112 1С-10 | Вывод в ремонт | отменена заявителем
18 | 2023-03-21 | АО "СУЭНКО" | РП-108 1С-10 | Проверка РЗА | выполнена
19 | 2023-03-21 | АО "СУЭНКО" | РП-108 2С-10 | Проверка РЗА | выполнена
20 | 2023-03-22 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Утяшево ВЛ 10 кВ Московский | Плановые работы | выполнена
21 | 2023-03-23 | ООО "ПЭМ" | ТП-1944, 1945, 1946, 1947, 3383, 3444, 3521 | Техническое обслуживание 1(2)С-10, 1(2)Т, 1(2)С-0,4 | выполнена
22 | 2023-03-23 | ООО "ПЭМ" | ТП-1388, 3339 | Техническое обслуживание 1(2)С-10, 1(2)Т, 1(2)С-0,4 | выполнена
23 | 2023-03-24 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Утяшево ВЛ 10 кВ Московский | Плановые работы | выполнена
24 | 2023-03-24 | ООО "ПЭМ" | ТП-71 1С-10 | Капремонт обородудования | в работе
25 | 2023-03-27 | Россети-Тюмень | ПС 110 кВ ЛПК 2С-10 | ВВ испытания 2С-10 и всех отходящих фидеров | в работе
26 | 2023-03-28 | Россети-Тюмень | ПС 110 кВ Утяшево ВЛ 10 кВ Московский | Неплановые работы | выполнена
27 | 2023-03-29 | Россети-Тюмень | ВЛ 110 кВ Утяшево-Гужевое | ТР ЛР-11 Гужевое, 2РРП-110, ТО 2ТН-110 на ПС Утяшево | в работе