## 2021
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с 01.04.2023 г. по 30.04.2023 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
Апрель
1 | 2023-04-04 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Молодежная ВЛ 10 кВ Дербыши, Московский | Не плановые работы | выполнена
2 | 2023-04-04 | Россети-Тюмень | ПС 110 кВ Алебашево РП-75-1 | ТР В-10 РП-75-1 | выполнена
3 | 2023-04-04 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Винзили ВЛ 10 кВ Муллаши КТП-1149 | Плановые работы | выполнена
4 | 2023-04-04 | ООО "РЭНК" | КТП-1179 | ТО КТП-1179 | выполнена
5 | 2023-04-06 | Россети-Тюмень | ЛЭП 110 кВ Рощино-Утяшево | ТР ЛР-110 Рощино, 1РРП-110, ТО ТТ-110 РП на ПС Утяшево. Замена гирлянд. | отказано РДУ
6 | 2023-04-07 | ООО "РЭНК" | ЛЭП 110 кВ Рощино-Утяшево | Замена натяхных и подвесных гирлянд, вырубка ДКР | отказано РДУ
7 | 2023-04-18 | Россети-Тюмень СРЭС | РП-Новотарманский ВЛ 10 кВ Новотарманский-2 | Ремонтные работы | выполнена
8 | 2023-04-18 | АО "СУЭНКО" | ПС 110 кВ Казарово ВЛ 10 Березняки | Ремонтные работы | выполнена
9 | 2023-04-20 | ООО "РЭНК" | ЛЭП 110 кВ Рощино-Утяшево | Замена натяхных и подвесных гирлянд, вырубка ДКР | отказано РДУ
10 | 2023-04-25 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Утяшево ВЛ 10 кВ Московский | Оперативные переключения | выполнена
11 | 2023-04-27 | Россети-Тюмень | ПС 110 кВ Алебашево 2С-10 | ТО 2С-10, отходящие В-10 | выполнена
12 | 2023-04-27 | АО "СУЭНКО" | ПС 110 кВ Казарово ВЛ 10 Березняки | Ремонтные работы | отменена заявителем
13 | 2023-04-27 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Комарово ВЛ 10 кВ Дербыши ТП-1388 | Неплановые работы | выполнена
14 | 2023-04-27 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Антипино ВЛ 10 кВ Антипино | Неплановые работы | в работе
15 | 2023-04-28 | АО "СУЭНКО" | ПС 110 кВ Казарово ВЛ 10 Березняки | Ремонтные работы | выполнена