## 2021
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с 01.05.2023 г. по 31.05.2023 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
Май
1 | 2023-05-02 | Россети-Тюмень | ПС 110 кВ Химфарм В-10 Сетьстрой-2 | Проверка РЗА | выполнена
2 | 2023-05-02 | Россети-Тюмень | ПС 110 кВ Химфарм В-10 Сетьстрой-1 | Проверка РЗА | выполнена
3 | 2023-05-02 | АО "СУЭНКО" | ВЛ 10 кВ Земснаряд отпайка Витязь оп.13 РЛНД-10 Мичуринец-2 | Ремонтные работы | выполнена
4 | 2023-05-02 | Россети-Тюмень СРЭС | ПС 110 кВ Щербаковская ВЛ 10 кВ Якорь | Капремонт ВЛ 10 кВ | отменена заявителем
5 | 2023-05-03 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Комарово ВЛ 10 кВ Дербыши ТП-1388 | Неплановые работы | выполнена
6 | 2023-05-03 | АО "СУЭНКО" | ТП-198 1С-10 (КТП-1993) | Ремонтные работы | выполнена
7 | 2023-05-16 | Россети-Тюмень СРЭС | ПС 110 кВ Щербаковская ВЛ 10 кВ Якорь | Разделение/сборка шлейфов на оп.6 по карте изменений | выполнена
8 | 2023-05-16 | Россети-Тюмень СРЭС | ПС 110 кВ Тарманы ВЛ 10 кВ Гранит | Для БПР на ВЛ 10 кВ Якорь от ПС 110 кв Щербаковская | выполнена
9 | 2023-05-22 | ООО "РЭНК" | ЛЭП 110 кВ Рощино-Утяшево | Замена натяхных и подвесных гирлянд, вырубка ДКР | в работе
10 | 2023-05-26 | Россети-Тюмень | ЛЭП 110 кВ Рощино-Утяшево | ТР ЛР-110 Рощино, 1РРП-110, ТО ТТ-110 РП на ПС Утяшево. Замена гирлянд. | в работе
11 | 2023-05-29 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Комарово ВЛ 10 кВ Дербыши ТП-1388 | Неплановые работы | выполнена
12 | 2023-05-29 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Комарово ВЛ 10 кВ Дербыши ТП-1388 | Неплановые работы | выполнена