## 2021
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с 01.06.2023 г. по 30.06.2023 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
Июнь
1 | 2023-06-02 | Россети-Тюмень | ЛЭП 110 кВ Утяшево-Гужевое | ТР ЛР-110 Гужевое, 2РРП-110, ТО ТТ-110 РП ВВИ 2ТН-110. Замена гирлянд на ПС Утяшево | отказано РДУ
2 | 2023-06-05 | Россети-Тюмень | ПС 110 кВ ЛПК 2С-10 | ВВИ 2С-10 и всех отходящих В-10, ТТ-10 | выполнена
3 | 2023-06-07 | ООО "АИС" | ПС 110 кВ КСК яч.24 Электрон-2 | Замена ТТ-10, ПУ | выполнена
4 | 2023-06-07 | ООО "Элеконт" | РП-630 ВЛ 10 кВ Малиновского-1 | Ремонтные работы | выполнена
5 | 2023-06-07 | ООО "Элеконт" | РП-630 ВЛ 10 кВ Малиновского-2 | Ремонтные работы | выполнена
6 | 2023-06-08 | Россети-Тюмень СРЭС | РП-Новотарманский ВЛ 10 кВ Новотарманский-2 | Включение нового оборудования | выполнена
7 | 2023-06-08 | АО "СУЭНКО" | ТП-3109 1С-0,4 | Монтаж сборной перемычки до ЩМП | выполнена
8 | 2023-06-09 | АО "СУЭНКО" | РП-59 2С-10 | Проверка РЗА | выполнена
9 | 2023-06-09 | АО "СУЭНКО" | РП-59 1С-10 | Проверка РЗА | выполнена
10 | 2023-06-14 | АО "СУЭНКО" | РП-59 2С-10 | Проверка РЗА | выполнена
11 | 2023-06-15 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Винзили ВЛ 10 кВ Муллаши КТП-1149 | Плановые работы | выполнена
12 | 2023-06-15 | ООО "РЭНК" | ЛЭП 110 кВ Рощино-Утяшево | Замена натяхных и подвесных гирлянд, вырубка ДКР | отказано РДУ
13 | 2023-06-15 | АО "СУЭНКО" | РП-120 2С-10 | Проверка РЗА | выполнена
14 | 2023-06-16 | АО "СУЭНКО" | ВЛ 10 кВ Тюлькино ТП-61В | Переключение на другую ВЛ 10 кВ | выполнена
15 | 2023-06-20 | Россети-Тюмень СРЭС | ПС 110 кВ Щербаковская ВЛ 10 кВ Якорь | Оперативные переключения | выполнена
16 | 2023-06-21 | Россети-Тюмень СРЭС | ПС 110 кВ Щербаковская ВЛ 10 кВ Якорь | Отсоединение шлейфов на опоре №8, согласно карты изменений | выполнена
17 | 2023-06-21 | Россети-Тюмень СРЭС | РП Новотарманский ВЛ 10 кВ Новотарманский-2 | Включение нового оборудования | выполнена
18 | 2023-06-21 | Россети-Тюмень СРЭС | ПС 110 кВ Горьковка ВЛ 10 кВ Горьковка | Монтаж ПКУ-10 | выполнена
19 | 2023-06-23 | АО "СУЭНКО" | ПС 110 кВ Щербаковская ВЛ 10 кВ Матмассы | Аварийные работы | выполнена
20 | 2023-06-26 | Россети-Тюмень | ПС 110 кВ ЛПК 1(2)С-10 | Аварийные работы, демонтаж грозотроса после обрыва в пролетах опор 20-20А | выполнена
21 | 2023-06-30 | ООО "РЭНК" | ЛЭП 110 кВ Рощино-Утяшево | Замена натяхных и подвесных гирлянд, вырубка ДКР