## 2021
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с 01.07.2023 г. по 31.07.2023 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
Июль
1 | 2023-07-03 | Россети-Тюмень СРЭС | ПС 110 кВ Щербаковская ВЛ 10 кВ Якорь | Сборка шлейфов на опоре №8 в сторону опоры 7, согласно карты изменений | выполнена
2 | 2023-07-03 | Россети-Тюмень СРЭС | ПС 110 кВ Горьковка ВЛ 10 кВ Горьковка | Допуск персонала ООО Глобус для включения ТП-3683, согласно карты изменений | выполнена
3 | 2023-07-06 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Боровое яч.8 Земснаряд | Техническое обслуживание РЛНД-10 опора №1, 41, 54, 66, 67/1, 67/2, 67/6, 67/8 | отменена заявителем
4 | 2023-07-11 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Боровое яч.8 Земснаряд | Техническое обслуживание РЛНД-10 опора №1, 41, 54, 66, 67/1, 67/2, 67/6, 67/8 | выполнена
5 | 2023-07-11 | Россети-Тюмень ЮРЭС | РП-Горошинка ВЛ 10 кВ Леваши | Плановые работы | выполнена
6 | 2023-07-12 | Россети-Тюмень | ПС 110 кВ Казарово РП-92-2 | Поверка ТТ-10 РП-92-2 | выполнена
7 | 2023-07-12 | ООО "РЭНК" | РП-113 яч.1 ТП-1944-1 | ТО 1С-10 ТП-1944, 1945, 1946, 1947 | выполнена
8 | 2023-07-13 | Россети-Тюмень | ЛЭП 110 кВ Рощино-Утяшево | КР ВЛ, ремонт подвески грозозащитного троса и провода, верховой осмотр | отказано РДУ
9 | 2023-07-13 | ООО "РЭНК" | ЛЭП 110 кВ Рощино-Утяшево | Замена натяхных и подвесных гирлянд, вырубка ДКР | отказано РДУ
10 | 2023-07-14 | АО "СУЭНКО" | РП-120 В-10 ТП-3383-2 | Проверка РЗА | выполнена
11 | 2023-07-17 | ООО "РЭНК" | РП-113 яч.16 ТП-1944-2 | ТО 2С-10 ТП-1944, 1945, 1946, 1947 | выполнена
12 | 2023-07-18 | АО "СУЭНКО" | ПС 110 кВ Казарово ВЛ 10 кВ Березняки | Ремонтные работы | выполнена
13 | 2023-07-28 | Россети-Тюмень СРЭС | ПС 110 кВ Горьковка ВЛ 10 кВ Горьковка | Оперативные переключения | в работе
14 | 2023-07-31 | Россети-Тюмень | ПС 110 кВ Казарово 1С-10 | ТР, проверка РЗА | в работе