П.19. е) о величине резервируемой максимальной мощности с распределением по уровням напряжения по сетям ООО «РЭНК» за 2 квартал 2023г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень напряжения | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| Резервируемая максимальная мощность (МВт) | 36,686 | - | 4,702 | - |