## 2021
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с 01.08.2023 г. по 31.08.2023 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
Август
1 | 2023-08-02 | АО "СУЭНКО" | ПС 110 кВ Казарово ВЛ 10 кВ Березняки | По заявке Россети-Тюмень | выполнена
2 | 2023-08-03 | ООО "РЭНК" | ЛЭП 110 кВ Рощино-Утяшево | Замена натяхных и подвесных гирлянд, вырубка ДКР | отказана РДУ
3 | 2023-08-04 | АО "СУЭНКО" | 1С-0,4 ТП-3109 | Монтаж ПУ в РУ-0,4 кВ ТП-3109 | выполнена
4 | 2023-08-07 | ООО "АИС" | ТТЭЦ-1 ВЛ 10 кВ Торфосклад | Замена РЛНД-10 отпайки АО "СУЭНКО" | отменена заявителем
5 | 2023-08-08 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Широтная ВЛ 10 кВ Ермак | Неплановые работы | выполнена
6 | 2023-08-09 | АО "СУЭНКО" | РП-102 1С-10 | Проверка РЗА | выполнена
7 | 2023-08-09 | АО "СУЭНКО" | РП-102 "С-10 | Проверка РЗА | выполнена
8 | 2023-08-12 | Россети-Тюмень | ПС 110 кВ Горьковка ВЛ 10 кВ Горьковка | Плановые работы | выполнена
9 | 2023-08-15 | Россети-Тюмень | ПС 110 кВ Сибжилстрой Лед-1 | КР ТТ-10 ф.А и С | выполнена
10 | 2023-08-15 | Россети-Тюмень | ПС 110 кВ Сибжилстрой Лед-2 | КР ТТ-10 ф.А и С | выполнена
11 | 2023-08-16 | Россети-Тюмень | ПС 110 кВ Алебашево РП-75-2 | Поверка ТТ-10 РП-75-2 | выполнена
12 | 2023-08-16 | Россети-Тюмень | ПС 110 кВ Алебашево РП-75-1 | Поверка ТТ-10 РП-75-1 | выполнена
13 | 2023-08-16 | Россети-Тюмень СРЭС | ПС 110 кВ Щербаковская ВЛ 10 кВ Якорь | Срезка ДКР в охранной зоне | выполнена
14 | 2023-08-17 | АО "СУЭНКО" | РП-4 1С-10 | ТО 1-10 | выполнена
15 | 2023-08-18 | Россети-Тюмень | ПС 110 кВ Боровое яч.8 Земснаряд | Поверка ТТ-10 | отменена заявителем
16 | 2023-08-21 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Боровое яч.8 Земснаряд | Срезка ДКР в охранной зоне | выполнена
17 | 2023-08-19 | Россети-Тюмень СРЭС | ПС 110 кВ Горьковка ВЛ 10 кВ Горьковка | Оперативные переключения | выполнена
18 | 2023-08-19 | Россети-Тюмень СРЭС | ПС 110 кВ Горьковка ВЛ 10 кВ Горьковка | Оперативные переключения | выполнена
19 | 2023-08-23 | ООО "АИС" | ТТЭЦ-1 ВЛ 10 кВ Торфосклад | Замена РЛНД-10 и опоры на отпайке АО "СУЭНКО" | выполнена
20 | 2023-08-23 | ООО "РЭНК" | ТП-1179 | ТО | выполнена
21 | 2023-08-24 | ООО "РЭНК" | ТП-767 | ТО | выполнена
22 | 2023-08-25 | Россети-Тюмень СРЭС | РП-Новотарманский ВЛ 10 кВ Новотарманский-2 | Присоединение нового оборудования | выполнена
23 | 2023-08-25 | АО "СУЭНКО" | РП-120 яч.12 ТП-3383-2 | Проверка РЗА | выполнена
24 | 2023-08-28 | АО "СУЭНКО" | РП-128 1С-10 | Проверка РЗА | выполнена
25 | 2023-08-28 | АО "СУЭНКО" | РП-128 2С-10 | Проверка РЗА | выполнена
26 | 2023-08-29 | ООО "АИС" | ПС 110 кВ Сибжилстрой ВЛ 10 кВ Цимлянское | Плановые работы | выполнена
27 | 2023-08-29 | Россети-Тюмень СРЭС | ПС 110 кВ Щербаковская ВЛ 10 кВ Якорь | Срезка ДКР в охранной зоне | в работе