## 2021
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с 01.09.2023 г. по 30.09.2023 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
Сентябрь
1 | 2023-09-04 | АО "СУЭНКО" | РП-4 2С-10 | ТО 2С-10 | выполнена
2 | 2023-09-06 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Антипино ВЛ 10 кВ Антипино | Не плановые работы | выполнена
3 | 2023-09-06 | Россети-Тюмень СРЭС | ПС 110 кВ Горьковка ВЛ 10 кВ Горьковка | Оперативные переключения | выполнена
4 | 2023-09-06 | Россети-Тюмень СРЭС | ПС 110 кВ Горьковка ВЛ 10 кВ Горьковка | Оперативные переключения | выполнена
5 | 2023-09-07 | АО "СУЭНКО" | РП-132 В-10 ТП-3423-1 | Трассировка КЛ 10 кВ персоналом СУЭНКО | выполнена
6 | 2023-09-13 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Перевалово ВЛ 10 кВ Успенка | Плановые работы | выполнена
7 | 2023-09-13 | АО "СУЭНКО" | ТП-8 | Ремонтные работы | отменена заявителем
8 | 2023-09-14 | ООО "РЭНК" | РП-ВЗКГ яч.24 ВТК-2 | Монтаж АИИС ООО "Энергокомплекс" | выполнена
9 | 2023-09-15 | АО "СУЭНКО" | ТП-8 | Капремонт электрооборудования | перенос на 25.09.2023
10 | 2023-09-22 | Россети-Тюмень | ЛЭП 110 кВ Рощино-Утяшево | Устранение нагрева шлейфого соединения на опоре №70. | выполнена
11 | 2023-09-22 | АО "СУЭНКО" | ТП-8 | Ремонтные работы | выполнена
12 | 2023-09-27 | Россети-Тюмень СРЭС | РП-Новотарманский ВЛ 10 кВ Новотарманский-2 | Оперативные переключения | выполнена
13 | 2023-09-28 | Россети-Тюмень | ПС 110 кВ Антипино В-10 Котельная-1 | ТО В-10 Котельная-1 | в работе
14 | 2023-09-28 | Россети-Тюмень | ПС 110 кВ Моторный завод В-10 РП-5-6 | Монтаж новых КЛ 10 кВ | в работе
15 | 2023-09-28 | Россети-Тюмень | ПС 110 кВ Моторный завод В-10 РП-5-12 | Монтаж новых КЛ 10 кВ | в работе
16 | 2023-09-29 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Комарово ВЛ 10 кВ Дербыши ТП-1388 | Плановые работы | в работе
17 | 2023-09-29 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Комарово ВЛ 10 кВ Дербыши ТП-1388 | Плановые работы | в работе
18 | 2023-09-29 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ПС 110 кВ Комарово ВЛ 10 кВ Дербыши ТП-1388 | Плановые работы | в работе