## 2021
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с 01.02.2024 г. по 29.02.2024 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
январь
1 | 2024-02-02 | АО "СУЭНКО" | КВЛ-10кВ ТЭМ от ПС-110 Промбаза | БПР при проверке у-в РЗА 3С 10кВ | Выполнена 07.02.2024
2 | 2024-02-05 | АО "Россети Тюмень" | КВЛ-10 кВ Горьковка от ПС-110 Горьковка | Оперативные переключения на ЛР-10 № 1512 | Выполнена 09.02.2024
3 | 2024-02-05 | АО "Россети Тюмень" | КВЛ-10 кВ Горьковка от ПС-110 Горьковка | Оперативные переключения на ЛР-10 № 1512 | Выполнена 09.02.2024
4 | 2024-02-05 | АО "Россети Тюмень" | КВЛ-10 кВ Горьковка от ПС-110 Горьковка | Допуск персонала по вкл ТП № 3830 | Выполнена 12.02.2024
5 | 2024-02-07 | ТТЭЦ-1, Басманов С.С. | КЛ-10 кВ ЗМЗ-1 от ТТЭЦ РП-21 | ТО РЗА и ТР выключателя | Выполнена 09.02.2024
6 | 2024-02-09 | ООО "РЭНК" | ВЛ-10 кВ Леваши | БПР по ТО РЛНД-10 ТП №1026 | Выполнена 20.02.2024
7 | 2024-02-09 | АО "Россети Тюмень" | 2С-10 ТП-23А, 2С-10 ТП-24А | БВР по вкл. В-10- Девелопер, отв. ТРЭС | Выполнена 13.02.2024
8 | 2024-02-12 | АО "Россети Тюмень" | КВЛ-10 кВ Якорь | БПР ЛР-1104 (СУЭНКО) | Выполнена 19.02.2024
9 | 2024-02-12 | АО "Россети Тюмень" | КВЛ-10 кВ Якорь | БПР ЛР-1104 (СУЭНКО) | Выполнена 19.02.2024
10 | 2024-02-13 | РЖД | ПС-110 кВ Приозерная КВЛ-10 кВ Целинное | Неплановые работы | Выполнена 21.02.2024
11 | 2024-02-21 | ООО МассивСтрой | РП-109 1Т | ТО-ВРУ-0,4 кВ от 1Т, ТО-1Т | Выполнена 24.02.2024
12 | 2024-02-28 | ООО "РЭНК" | ПС-110 кВ Причал | Монтаж концевых муфт, заводка КЛ-10 кВ в яч № 111, 411
13 | 2024-02-28 | АО "СУЭНКО" | РП-101 1С-10 кВ | Исправление схемы подключения ПУ
14 | 2024-02-28 | АО "Россети Тюмень" | ВЛ-10 кВ Якорь | Оперативные переключения по вкл. ЛР-10 №1104 по заявке АО "СУЭНКО"